A1户型，

燃气热水器 接到卫生间

明12米

暗3米

卫生间内水管

明7米

暗15米

加电热水器

明管：3.5米

暗管：2米

A2户型，适合燃气热水器

燃气热水器 接到卫生间

明5米

暗5米

卫生间内水管

明6米

暗12米

如加电热水器

暗：2米

A3户型 适合燃气热水器

燃气热水器 接到卫生间

明6米

暗4米

卫生间内水管

明7米

暗12米

如加电热水器

明3米

暗2米

B1户型适合燃气热水器

燃气热水器接到卫生间

明10米

暗4米

卫生间内水管

主卫

明7米

暗10米

次卫

明8.5米

暗11.5米

B2户型主卫电热水器较好

燃气热水器接到次卫生间

明8米

暗4米

燃气热水器接到主卫生间

明9米

主卫水改

明9.5米

暗7.5米

次卫水改

明8米

暗7米

B3户型不适合燃气热水器

燃气热水器接到主次卫生间

明13米

暗4米

主卫水管

明6.5米

暗11.5米

次卫水改

明6.5米

暗11米

厨房一般简装电改

4平

明2米

暗4米

1个卫生间

4平

暗1米

2.5平

明4米

暗3米

房间根据业主需求改动了。都不是很多