地康地板辐射采暖（报价单）

- 、传统地暖

PERT材质基础报价

| 品牌 | 分集水器 | 辅料 | 管径规格（mm） | 单价（元/平米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保利PERT | 地康专用纯铜煅造一体 | 京姿白晶板+纯铝导热膜 | 2.0x2.0 | 95 |
| 保利满堂红PERT | 地康专用纯铜煅造一体 | 京姿白晶板+纯铝导热膜 | 2.0x2.0 | 110 |
| 保利阻氧PERT | 地康专用纯铜煅造一体 | 京姿白晶板+纯铝导热膜 | 2.0x2.0 | 138 |
| 曼瑞德五层阻氧PERT | 地康专用纯铜煅造一体 | 京姿白晶板+纯铝导热膜 | 2.0x2.3 | 168 |

PEX-C材质基础报价

| 品牌 | 分集水器 | 辅料 | 管径规格（mm） | 单价（元/平米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赫斯威尔阻氧PEXC | 地康专用纯铜煅造一体 | 京姿白晶板+纯铝导热膜 | 2.0x2.0 | 218 |
| 赫斯威尔非阻氧PEXC | 地康专用纯铜煅造一体 | 京姿白晶板+纯铝导热膜 | 2.0x2.0 | 168 |

配套设备（不打折）：

| 项目 | 品牌 | 单价 | 项目 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地暖主管道 | 上海瑞河φ25ppr | 75元/米 | 混水中心 | 德国曼瑞德（适用200平米以内） | 2400元/套 |
|  | 伟星φ25PB | 80元/米 | 分集水器 | 地康精品防腐拉丝纯铜煅造一体 | 350元/路 |
|  |  |  |  | 德国曼瑞德 | 200元/路 |
| 一体阀 | （浙江康泰） | 400一套 | 温控器 | 曼瑞德5+2编程 | 320元/个 |
| 精品一体阀 | （地康纯铜防腐拉丝） | 600一套 |  |  |  |
| 纯铜阀门 | 25-1寸（杰克龙） | 150元/个 |  | 曼瑞德7日编程 | 450元/个 |
| 纯铜过滤阀 | 25-1寸（巨泉） | 100元/个 | 热电执行器 | 曼瑞德 | 300元/个 |
| 压力表 | 水压表（红旗） | 20元/个 | 电磁阀 | 曼瑞德 | 430元/个 |

说明

1、地暖实铺面积50平米以下不打折，管道间距20公分，加密至间距15公分另加25元/平米

2、地暖回填50元/平米，不打折，不包括找平，能达到铺砖标准，含防开裂硅晶网铺设。

如需找平达到铺地板标准另加15元/每平米，（不打折），价格不含水泥（回填）保养。

3、特殊情况采用3公分白晶板加20元/平米。

四、电地暖

| 品牌 | 原材料 | 保温板 | 单价（元/平米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环瑞 | 单导发热电缆 | 国产优质2CM挤塑板 | 160 |
| 环瑞 | 双导发热电缆 | 国产优质2CM挤塑板 | 200 |
| 挪威耐克森 | 单导发热电缆 | 国产优质2CM挤塑板 | 238 |
| 挪威耐克森 | 双导发热电缆 | 国产优质2CM挤塑板 | 278 |

注：以下项目不打折

1、电地暖不打折

2、以上价格不包括水泥回填；

3、主线路的安装单收费：2.5M249元/米，4M258元/米，6M265元/米，10M275元/米

4、主线路电地暖温控器200元/个；外置温控探头30元/个

联系方式：

北京总部：

联系人： 彭小姐、崔小姐、曹先生

联系电话：010-62442985

售服部：010-62441347

地址：北京市朝阳区十里河闽龙广场地下二层D2-025